Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Ogłoszenie nr 590629-N-2017 z dnia 2017-09-20 r.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Rozbudowa ulicy Łąkowej w Kuleszach Kościelnych  Nr 106336B w lok. 0+000-0+391,00 wraz z budową oświetlenia ulicznego i rozbudowa drogi gminnej Nr 106329B Stare Wykno – Nowe Wykno w lok. 0+000-0+614,00.

Odp. na pytanie 1

Realizowana inwestycja ma zostać wykonana w oparciu o aktualne (obowiązujące) normy oświetleniowe

Odp. na pytanie 2

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wskazanymi w STWiOR normami oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi dla danego obszaru inwestycji. Norma PE-EN 13201-2:2016-03 nie jest obowiązkowa w stosowaniu na terenie RP. Norma PE-EN 60698-1 nie istnieje.

Odp. na pytanie 3

Zamawiający wymaga zastosowania opraw oświetleniowych posiadających deklaracje 
i certyfikaty, które gwarantują spełnienie wymogów zawartych w w/w normach bezpieczeństwa.

Odp. na pytanie 4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany.

Odp. na pytanie 5

W oprawach oświetleniowych nie jest przewidziany układ redukcji mocy.

Zamawiający na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą, będzie wymagał deklaracji zgodności CE, kart katalogowych opraw a także instrukcji montażu zaoferowanych prze Wykonawcę opraw.

Wójt Gminy

Józef Grochowski